## Feuil1
FICHE TECHNIQUE |  |  |  | Box de rétention en P.E.
|  |  |  | Date de Création FT : |  | 2022-11-17
Conteneur de rétention en polyéthylène Réf. ARM221717
Equipé d'une double porte battante et d'un système de verrouillage à 3 points, ce conteneur de rétention possède un espace suffisant pour pouvoir y stocker pompes, mélangeurs et entonnoirs.
Caractéristiques
> Fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD)
> Panneaux de ventilation intégrés
> Le toit est conçu pour assurer l'écoulement des eaux de pluie vers l'arrière
> Passage de fouches sur deux côtés
> Manipulable à vide par transpalette ou chariot élévateur
> Livré en kit pour une expédition économique
Référence | Rétention | Capacité de stockage maximale | Dimensions (en mm) |  |  | Poids | Charge max.
| litres |  | L | l | h | kg | kg
ARM221717 | 1260 | 1 cuve de 1000l | 1775 | 1770 | 2265 | 221 | 2500
Les bacs de rétention sont particulièrement rigides et robustes, ils résistent à la plupart des produits chimiques et aux U.V. Ils servent à contenir les liquides en cas de fuites, d'égouttement ou de trop-plein. On peut ainsi prévenir tout risque de pollution conformément à la législation environnementale.
Produit conforme à la législation permettant une rétention de 50 %